## Sheet1
Address | Macro Name | Data Pointer | Data Size | Access Type | Data Type | Min Limit Pointer | Max Limit Pointer
1 | MB_SP1_ADDR_MOD | &gd_db.alarm_set.alarm1_lel | 2 | RW | TYPE_UINT16 | &LMT_ZERO_MIN | &gd_db.alarm_set.alarm2_lel
2 | MB_SP2_ADDR_MOD | &gd_db.alarm_set.alarm2_lel | 2 | RW | TYPE_UINT16 | &gd_db.alarm_set.alarm1_lel | NULL
3 | RANGE_HIGH | &gd_db.range_high | 2 | RW | TYPE_UINT16 | NULL | NULL
4 | DISP_GAS_VAL | &gd_db.disp_gas_val | 4 | R | TYPE_FLOAT | NULL | NULL
5 | TEST_DAC_CNT_MOD | &gd_db.test_dac_cnt | 2 | RW | TYPE_UINT16 | NULL | NULL
6 | GAS_TYPE | &gd_db.gas_type | 2 | RW | TYPE_UINT16 | NULL | NULL
7 | ACK_CONFIG | &gd_db.ack_config | 2 | RW | TYPE_UINT16 | NULL | NULL
8 | COMM_ADDR | &gd_db.comm_addr | 2 | RW | TYPE_UINT16 | NULL | NULL
9 | COMM_SPEED | &gd_db.comm_speed | 2 | RW | TYPE_UINT16 | NULL | NULL
10 | ADC_DATA | &gd_db.adc_data | 4 | R | TYPE_UINT32 | NULL | NULL
11 | FACTORY_LOWER_LIMIT | &gd_db.factory_lower_limit | 2 | R | TYPE_UINT16 | NULL | NULL
12 | FACTORY_UPPER_LIMIT | &gd_db.factory_upper_limit | 2 | R | TYPE_UINT16 | NULL | NULL
13 | FACTORY_CALIBRATION | &gd_db.factory_calibration | 2 | R | TYPE_UINT16 | NULL | NULL
14 | APPLIED_GAS_VALUE | &gd_db.applied_gas_value | 4 | R | TYPE_UINT32 | NULL | NULL
15 | DAC_CURRENT_THRESHOLD | &gd_db.dac_current_threshold | 2 | RW | TYPE_UINT16 | NULL | NULL